ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ЛАБОРАТОРНОГО ПОСУДУ

Для забезпечення безперебійного виконання функціональних обов’язків установи, для забезпечення проведення моніторингових досліджень потрібно закупити лабораторний посуд.

Провівши моніторинг вартості, установою, відповідно до кошторисних призначень, заплановано та оприлюднене оголошення щодо закупівлі лабораторного посуду за рахунок загального фонду державного бюджету очікуваною вартістю 89 826,60 грн. Місце поставки товару: м. Дніпро, просп. О. Поля, 48.

Предмет закупівлі: «Код ДК 021:2015 - 33790000-4, Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (Вироби медичного призначення (лабораторний посуд))»

Таблиця 1

| № п/п | Найменування характеристики/показника (відповідного критерію) предмету закупівлі/Вимоги Замовника за відповідним критерієм | Найменування Товару, що пропонується учасником | Пропозиція Учасника за відповідним критерієм (конкретні параметри/інформація) згідно документів тендерної пропозиції учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стакан високий 600 мл – 10 шт. Стакан високий з носиком та поділками. Матеріал – термостійке скло Об'єм, мл - 600 Висота, мм - 150 Діаметр, мм – 80 Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3819. |  |  |
| 2. | Стакан низький 100 мл – 10 шт. Стакан низький з носиком та поділками. Матеріал – термостійке скло Об'єм, мл - 100 Висота, мм - 70 Діаметр, мм – 50 Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3819 |  |  |
| 3. | Стакан низький 50 мл - 10 шт. Стакан низький з носиком та поділками. Матеріал – термостійке скло Об'єм, мл - 50 Висота, мм - 60 Діаметр, мм – 42 Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3819 |  |  |
| 4. | Стакан низький 150 мл – 10 шт. Стакан низький з носиком та поділками. Матеріал – термостійке скло Об'єм, мл - 150 Висота, мм - 80 Діаметр, мм – 60 Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3819 |  |  |
| 5. | Колба мірна з пластиковою пробкою 25 мл – 30 шт. Колба мірна 1-го (А) класу точності, об'ємом 25 мл з однією позначкою, межі похибки ± 0,040 мл, виготовлена з боросилікатного скла з пластиковою пробкою, розмір пробки NS 10/19. Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3585, Скло типу I, ISO 1042, ISO 1776, ISO 719, ISO 720, ISO 695, ISO 7991. |  |  |
| 6. | Колба мірна з пластиковою пробкою 50 мл – 30 шт. Колба мірна 1-го (А) класу точності, об'ємом 50 мл з однією позначкою, межі похибки ± 0,060 мл, виготовлена з боросилікатного скла з пластиковою пробкою, розмір пробки NS 12/21. Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3585, Скло типу I, ISO 1042, ISO 1776, ISO 719, ISO 720, ISO 695, ISO 7991. |  |  |
| 7. | Колба мірна з пластиковою пробкою 100 мл – 30 шт. Колба мірна 1-го (А) класу точності, об'ємом 100 мл з однією позначкою, межі похибки ± 0,100 мл, виготовлена з боросилікатного скла з пластиковою пробкою, розмір пробки NS 12/21. Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3585, Скло типу I, ISO 1042, ISO 1776, ISO 719, ISO 720, ISO 695, ISO 7991. |  |  |
| 8. | Циліндр мірний 50 мл – 10 шт. Циліндр градуйований з шестигранною основою і носиком, висока форма, синє градуювання, 1-го (А) класу точності, об'ємом 50 мл, максимально допустима похибка ± 0,5 мл, виготовлений з боросилікатного скла. Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3585, ISO 4788, ISO 1776, ISO 719, ISO 720, ISO 695, ISO 7991. |  |  |
| 9. | Циліндр мірний 100 мл - 10 шт. Циліндр градуйований з шестигранною основою і носиком, висока форма, синє градуювання, 1-го (А) класу точності, об'ємом 100 мл, максимально допустима похибка ± 0,5 мл, виготовлений з боросилікатного скла. Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3585, ISO 4788, ISO 1776, ISO 719, ISO 720, ISO 695, ISO 7991. |  |  |
| 10. | Стакан високий з носиком та градуюванням 2000 мл – 5 шт. Стакан лабораторний високий з носиком та градуюванням Об'єм: 2000 мл Діаметр 120 мм Висота 240 мм Матеріал: боросилікатне скло Відповідає вимогам наступних стандартів і нормативних документів: ISO 3585, Скло типу I, ISO 3819:2020, ISO 1776, ISO 719, ISO 720, ISO 695, ISO 7991. |  |  |

З метою підтвердження запропонованого учасником предмету закупівлі вимогам Тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні документи та інформацію:

1. Заповнену Таблицю 1.

2. Документи виробника(ів) українською мовою (інструкцію та/або технічний паспорт (опис) та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності та/або декларацію відповідності).

3. У разі, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі, відповідно до умов цієї тендерної документації такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, гарантійними строками обслуговування та в терміни, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає:

оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого виробником, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, відповідної якості та з відповідними гарантійними строками, строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (повноваження представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами виробника). Гарантійний лист повинен включати: назву замовника, назву учасника, назву предмету закупівлі згідно оголошення, номер закупівлі та кількість  згідно Додатку 4 тендерної документації;

та/або

копію договору(ів) з виробником(ами) або представником, дилером, дистриб'ютором виробника, положення якого(их) повинні передбачати поставку предмета у кількості, відповідної якості та з відповідними гарантійними строками, строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (повноваження представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами виробника).

У разі, якщо даний Додаток містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі містить(ять) вираз «або еквівалент».