Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| Назва предмету закупівлі | Код ДК 021:2015 - 38430000-8, Детектори та аналізатори (Рідинний хроматограф) |
| --- | --- |
| Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Предметом закупівлі є Рідинний хроматограф, придбання якого є необхідним кроком для підвищення ефективності та якості досліджень. Контроль вмісту мікотоксинів є обов’язковою вимогою законодавства Європейського Союзу (Регламент (ЄС) № 2023/915) та національних стандартів України, гармонізованих з європейськими. Для підтвердження відповідності продукції вимогам безпечності необхідне використання високоточних аналітичних методів — насамперед високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ або HPLC). Нормативно-правове обґрунтування для закупівлі рідинного хроматографа - Регламент (ЄС) 2023/915 — встановлює гранично допустимі рівні мікотоксинів у харчових продуктах. - Регламент (ЄС) 2023/2782 — визначає методи відбору проб та критерії до аналітичних методів (точність, повторюваність, межі виявлення, селективність). - Директива 2002/32/EC — регулює наявність мікотоксинів у кормах. - ISO 16050, ISO 18764, ISO 22254 — стандарти, що описують застосування рідинної хроматографії для визначення афлатоксинів, охратоксину та інших токсинів. - Національні вимоги (ДСанПіН, ДСТУ ISO/IEC 17025) — передбачають використання валідованих методик із застосуванням ВЕРХ. Рідинний хроматограф (HPLC або UHPLC) є необхідним інструментом для: - виконання вимог Регламентів ЄС; - підвищення якості та достовірності контролю; - розширення сфери акредитації лабораторії; - гарантії безпечності харчових продуктів і кормів. Закупівля рідинного хроматографа для визначення мікотоксинів є науково, нормативно і економічно обґрунтованою для: - визначення широкого спектра мікотоксинів (афлатоксини, охратоксин А, зеараленон, дезоксиніваленол, Т-2, НТ-2, фумонізини тощо); - підтвердження відповідності продукції вимогам ЄС щодо максимально допустимих рівнів мікотоксинів; - підвищення достовірності, відтворюваності та точності лабораторних досліджень. Обладнання забезпечить лабораторію необхідним інструментом для: - високої чутливості — здатність визначати концентрації мікотоксинів на рівні частин на мільярд (ppb); - селективності — можливість відокремлювати аналізовані сполуки від компонентів матриці; - відтворюваності результатів — відповідність вимогам ISO 17025 і регламентів ЄС; - багатокомпонентного аналізу — одночасне визначення кількох токсинів у різних продуктах; - економічності — скорочення витрат часу і реактивів порівняно з імуноферментними або одноаналітними тестами. - отримання надійних і достовірних результатів контролю мікотоксинів. - Підвищення конкурентоспроможності продукції українських виробників при експорті до ЄС. - можливість акредитації лабораторії за ISO/IEC 17025 та участі у міжнародних міжлабораторних порівняннях. - зниження ризиків відкликання або заборони партій продукції через перевищення допустимих рівнів токсинів. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі складає 2 736 360,00 грн. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема, моніторингу ринку обладнання з аналогічними технічними характеристиками (через офіційні прайс-листи постачальників, пропозиції на Prozorro). |