ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ Послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання

Для забезпечення безперебійного виконання функціональних обов’язків установи, необхідно зробити закупівлю послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання

Провівши моніторинг вартості, установою, відповідно до кошторисних призначень, заплановано та оприлюднене оголошення щодо закупівлі послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання за рахунок спеціального фонду державного бюджету очікуваною вартістю 151 000,00 грн. Місце надання послуг: м. Дніпро, просп. О. Поля, 48.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні вимоги

«Код ДК 021:2015 - 50410000-2, Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання)»

1. Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 - 50410000-2, Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання).

2. Місце надання послуг: будинок 48, проспект Олександра Поля, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49031.

3. Обсяги: 10 послуг.

4. Строк надання послуг: до 19.12.2025 включно.

5. Перелік послуг:

| № п/п | Перелік послуг | Осяг послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування спектрометра УСК «Гамма-Плюс» включає в себе: | х |
| 1.1 | Розбірка-збірка гама детектора СБДГ-01 спектрометра УСК «Гамма-Плюс» | 1 послуга |
| 1.2 | Діагностика та встановлення несправності детектора СБДГ-01 | 1 послуга |
| 1.3 | Встановлення мікропроцесорної електронної збірки до СБДГ-01 | 1 послуга |
| 1.4 | Регулювання напруги фотоелектронного множника, блока гама детектування СБДГ-01 | 1 послуга |
| 1.5 | Градуювання (гама каналу) | 1 послуга |
| 1.6 | Розбірка-збірка бета детектора СБДБ-01 спектрометра УСК «Гамма-Плюс» | 1 послуга |
| 1.7 | Діагностика та встановлення несправності детектора СБДБ-01 | 1 послуга |
| 1.8 | Встановлення мікропроцесорної електронної збірки до СБДБ-01 | 1 послуга |
| 1.9 | Регулювання напруги фотоелектронного множника, блока бета детектування СБДБ-01 | 1 послуга |
| 1.10 | Градуювання (бета каналу) | 1 послуга |