ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ (КАЛІБРУВАННЯ)

Для забезпечення безперебійного виконання функціональних обов’язків установи, необхідно зробити закупівлю послуг з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування).

Провівши моніторинг вартості, установою, відповідно до кошторисних призначень, заплановано та оприлюднене оголошення щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування) за рахунок спеціального фонду державного бюджету очікуваною вартістю 249 700,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні вимоги

«Код ДК 021:2015 - 71630000-3, Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування))»

1. Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 - 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування)) Номенклатурна позиція предмета закупівлі відповідно ДК 021:2015: 71631100-1 Послуги з технічного огляду обладнання.

2. Місце надання послуг: Послуги надаються за місцем знаходження лабораторій Замовника в межах Дніпропетровської області, Україна:

1) будинок 48, проспект Олександра Поля, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49031;

2) будинок 112Б, вулиця Широківська, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50098;

або на території Виконавця (за попередньою домовленістю).

3. Обсяги. 214 послуг (одиниць).

4. Строк надання послуг. Послуги надаються у 2 етапи:

1 етап - відповідно до таблиці 1 (195 послуг) - протягом 30 днів з моменту укладання договору;

2 етап - відповідно до таблиці 2 (19 послуг) – протягом листопада 2026 року.

5. Перелік засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання (далі-ЗВТ та ВО), які підлягають калібруванню:

Таблиця 1

| № | Найменування/умовне позначення ЗВТ, ВО | Одиниця виміру | Кількість ЗВТ, ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Відділи у місті Дніпро та лабораторії ВСЕ на ринках |  |  |  |
|  | Ваги лабораторні, 2 кл. | шт. | 3 |
|  | Газовий хроматограф SHIMADZU GC-2010 | шт. | 1 |
|  | Рідинний хроматограф «VARIAN» ProStar | шт. | 1 |
|  | Гиря F2 (200 г) | шт. | 3 |
|  | Гігрометри психрометричні ВИТ-1, ВИТ-2, ВИТ-Ш-1, ВИТ-Ш-2 | шт. | 15 |
|  | Дозатор одноканальний перемінного об`єму | шт. | 8 |
|  | Дозатор піпетковий 8-канальний | шт. | 5 |
|  | Електропіч опору камерна лабораторна SNOL 7.2/1100 | шт. | 1 |
|  | Лабораторна центрифуга HerabsMultifuge 1 S-R | шт. | 1 |
|  | Мікропланшетний рідер «Multiscan FC» Microplate Photometer | шт. | 1 |
|  | Нітратомір «рХ-150.1МИ» у комплекті з електродами | шт. | 3 |
|  | Піпетка фіксованого об’єму BagPipet | шт. | 4 |
|  | Система спірального посіву Easy Spiral Pro | шт. | 1 |
|  | Сито лабораторне СЛП-200 | шт. | 2 |
|  | Стерилізатор повітряний ГП-80 | шт. | 3 |
|  | Термометр технічний ТТЖ | шт. | 20 |
|  | Термометр скляний ТС-7-М1 | шт. | 65 |
|  | Термометр ртутний електроконтактний ТПК-3 | шт. | 1 |
|  | Термометр максимальний скляний СП-83 | шт. | 7 |
|  | Термометр СП-2К | шт. | 1 |
|  | Термометр для спецкамер низькоградусний СП-100 | шт. | 1 |
|  | Термостат електричний сухоповітряний | шт. | 4 |
|  | Температурний зонд Therm Pro TP-15 | шт. | 1 |
|  | Центрифуга ОПн-3УХЛ4.2 | шт. | 1 |
|  | Аналізатор якості молока АКМ-98 | шт. | 1 |
| Всього по відділу |  | шт. | 150 |
| Криворізький відділ |  |  |  |
|  | Гігрометри психрометричні ВИТ-1, ВИТ-Ш-1, ВИТ-Ш-2 | шт. | 5 |
|  | Стерилізатор повітряний ГП-20 | шт. | 1 |
|  | Термометр технічний ТТЖ | шт. | 6 |
|  | Термометр скляний ТС-7-М1 | шт. | 16 |
|  | Термометр ТПК-М | шт. | 1 |
|  | Термометр ртутний ТТ | шт. | 7 |
|  | Термометр ТЛ-2 | шт. | 2 |
|  | Термометр максимальний скляний СП-83 | шт. | 2 |
|  | Термометр СП-2К | шт. | 1 |
| Всього по відділу |  | шт. | 41 |
| Разом |  | шт. | 191 |

Примітка. Робота термометрів в режимах Т <0ºС, Т 0ºС-99ºС, Т>100ºС

Таблиця 2

| № | Найменування/умовне позначення ЗВТ, ВО | Одиниця виміру | Кількість ЗВТ, ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Місто Дніпро, ДФНС |  |  |  |
|  | Вимірювач рівня звуку віброметр, аналізатор спектра ЭКОФИЗИКА- 110А (Насадки зав. №7195 Віброобразовувач АР2037-100. Микрофонный предусілітель Р200, капсюль мікрофонний конденсаторний ВМК-205 зав., № 6355, зав. № 5604) ( калібрування по шуму і вібрації) | шт. | 1 |
|  | Електроаспіратор 2-х канальний ASA-2M | шт. | 1 |
|  | Вимірювач параметрів мікроклімату «МЕТЕОСКОП-М» (калібрування по температурі, вологості, швидкості руху повітря, атмосферному тиску) | шт. | 1 |
|  | Фотометр ЕКОТЕНЗОР-03 | шт. | 1 |
|  | Газоаналізатор SKY 3000 | шт. | 1 |
|  | Газоаналізатор «ЕЛАН-NH3» | шт. | 1 |
|  | Газоаналізатор «ЕЛАН-H2S» | шт. | 1 |
|  | Газоаналізатор «ЕЛАН-SО2» | шт. | 1 |
|  | Пристрій для параметрів мікроклімату (Зонд насадка СО2, з сенсорами вологості і температури) «Testo 440» (калібрування по температурі, вологості, діоксиду вуглецю) | шт. | 1 |
|  | Лічильник частинок Trotec PC 220 (вимірювання СО, СН2О, масової концентрації часток (пилу), температури, вологості) | шт. | 1 |
|  | Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М-2» (вимірювання NО2, СО) | шт. | 1 |
|  | Вимірювач параметрів електромагнітного поля (Антена перетворювач. Блок управління та індикації ) ПЗ-34, АПЗ-34 СВЧ (щільність потоку енергії) | шт. | 1 |
|  | Цифровий лазерний далекомір «BOSCH» GLM 120C | шт. | 1 |
|  | Радіометр енергетичної освітленості РАТ-2П-Ф | шт. | 1 |
|  | Компас ALTIMETE | шт. | 1 |
|  | Крокомір OMRON HJ-321-E | шт. | 1 |
|  | Секундомір електронний ІНТЕГРАЛ-С-01 | шт. | 1 |
|  | Динамометр загального призначення ДПУ-0,02-2, | шт. | 1 |
|  | Динамометр кистьовий ДРП-90, | шт. | 1 |
| Всього по відділу |  | шт. | 19 |

6. Калібрування проводиться за стандартною кількістю точок калібрування, абсолютні значення яких надаються Замовником додатково після укладення Договору, та визначеною процедурою, якщо інше не обговорено попередньо.

7. Випробувальне обладнання, в складі якого є засіб вимірювальної техніки, що калібрується і працює в комплексі приладу, має бути перевірене на відповідність нормативним параметрам роботи в зазначених режимах.

8. Вартість пропозиції учасника повинна включати витрати:

- на калібрування засобів вимірювальної техніки, доставку на місце фахівців, еталонів, обладнання, послуги демонтажу/монтажу обладнання з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені;

- додаткові витрати (транспортні та витрати на відрядження тощо).

Не врахована Виконавцем вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні його пропозиції.

9. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», діючим нормативним документам на методики калібрування засобів вимірювальної техніки та іншим нормативним документам.

10. Документи, надані за результатами калібрування, повинні бути оформлені відповідно до вимог вказаного вище ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

11. Учасник повинен бути акредитованим Національним агентством з акредитації України, що підтверджує компетентність калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та мати калібрувальні можливості щодо переліку ЗВТ та ВО згідно вище зазначеної таблиці.

12. Результатом надання послуг є видане свідоцтво/сертифікат про калібрування засобу вимірювальної техніки та випробувального обладнання (оригінал в паперовому вигляді та в форматі PDF в електронному вигляді).